SmartGate 智能网关产品介绍

1. 产品概述

SmartGate 是一款面向园区与楼宇的智能物联网网关，支持多协议接入、边缘计算与云端协同，可显著降低现场部署与运维成本。

2. 核心特性

• 支持 Modbus / BACnet / MQTT 等 12 种协议

• 内置边缘规则引擎，毫秒级响应

• 工业级宽温设计，-20℃ ~ 70℃ 稳定运行

• 双电源冗余与断网续传

3. 技术规格

| 参数 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 处理器 | 四核 ARM Cortex-A55 1.8GHz |  |
| 内存 / 存储 | 2GB DDR4 / 16GB eMMC | 可扩展 |
| 以太网口 | 2 × 10/100/1000M | 支持冗余 |
| 串口 | RS485 × 4, RS232 × 2 | 光电隔离 |
| 协议支持 | Modbus, BACnet, OPC UA, MQTT | 内置驱动 |

4. 应用场景

广泛应用于智慧园区、智慧工厂、楼宇自控、能源管理等领域，支持按需定制。